## Punto esistente
CANONE ORDINARIO PER MANUTENZIONE PUNTO LUCE ESISTENTE
1 | QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO
| A | Mano d'opera
|  |  | Op. Specializzato | 1 | 0.07 | 25.39 | 1.7773
|  |  | Op. Qualificato | 1 | 0.07 | 23.54 | 1.6478
| B | Materiali
|  |  | Lubrificanti, fusibili, cavetteria | a corpo |  |  | 3.2
[6 empty] | Tot. | 6.6251
2 | LINEA ELETTRICA
| A | Mano d'opera
|  | 2.A.1 | Per verifica isolamento cavi e presa di terra
|  |  | Op. Specializzato | 1 | 0.13 | 25.39 | 3.3007
|  |  | Op. Qualificato | 1 | 0.13 | 23.54 | 3.0602
|  | 2.A.2 | Per controllo attestatura dei cavi nelle cassette, serraggio delle morsetterie
|  |  | Op. Specializzato | 1 | 0.09 | 25.39 | 2.2851
|  |  | Op. Qualificato | 1 | 0.09 | 23.54 | 2.1186
|  | 2.A.3 | Per controllo cavi e pulizia pozzetti
|  |  | Op. Specializzato | 1 | 0.15 | 25.39 | 3.8085
|  |  | Op. Qualificato | 1 | 0.15 | 23.54 | 3.531
|  |  | Op. Specializzato | 1 | 0.15 | 25.39 | 3.8085
|  |  | Op. Qualificato | 1 | 0.15 | 23.54 | 3.531
| B | Materiali
|  |  | Morsetteria, Giunti, nastro isolante | a corpo |  |  | 3.2
| C | Trasporti e noli
|  |  | Autocestello | 1 | 0.15 | 55 | 8.25
[6 empty] | Tot. | 36.8936
3 | SOSTEGNO
| A | Mano d'opera
|  |  | Op. Specializzato | 1 | 0.08 | 25.39 | 2.0312
|  |  | Op. Qualificato | 1 | 0.07 | 23.54 | 1.6478
| B | Trasporti e noli
|  |  | Autocestello | 1 | 0.1 | 55 | 5.5
| C | Materiali
|  |  |  | a corpo |  |  | 3.2
[6 empty] | Tot. | 12.379
RIEPILOGO (punto luce nuovo)
| 1 | QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO |  |  |  |  | 6.6251
| 2 | LINEA ELETTRICA |  |  |  |  | 36.8936
| 3 | SOSTEGNO |  |  |  |  | 12.379
|  |  | Sommano |  |  |  | 55.8977
|  |  | Spese di copertura assicurativa contro terzi |  |  |  | 3
|  |  | Spese generali e utile d'impresa (23%) |  |  |  | 13.5465
72.4442
|  | Gestione Tecnica |  |  |  |  | 20
92.4442
|  | oneri per la sicurezza (1,85% sulle lavorazioni) |  |  |  |  | 1.7102
[5 empty] | TOTALE |  | 94.1544
canone lordo annuo a punto luce
Note on G46: Verificare l'assorbimento giornaliero dell'impianto
Note on F46: Ore di funzionamento annue
Note on H46: Tariffa uffiaciale ENEL maggio 2012

## Punto luce LED
CANONE ORDINARIO PER MANUTENZIONE PUNTO LUCE LED
1 | QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO
| A | Mano d'opera
|  |  | Op. Specializzato | 1 | 0.07 | 25.39 | 1.7773
|  |  | Op. Qualificato | 1 | 0.07 | 23.54 | 1.6478
| B | Materiali
|  |  | Lubrificanti, fusibili, cavetteria | a corpo |  |  | 2.2
[6 empty] | Tot. | 5.6251
2 | LINEA ELETTRICA
| A | Mano d'opera
|  | 2.A.1 | Per verifica isolamento cavi e presa di terra
|  |  | Op. Specializzato | 1 | 0.05 | 25.39 | 1.2695
|  |  | Op. Qualificato | 1 | 0.05 | 23.54 | 1.177
|  | 2.A.2 | Per controllo attestatura dei cavi nelle cassette, serraggio delle morsetterie
|  |  | Op. Specializzato | 1 | 0.05 | 25.39 | 1.2695
|  |  | Op. Qualificato | 1 | 0.05 | 23.54 | 1.177
|  | 2.A.3 | Per controllo cavi e pulizia pozzetti
|  |  | Op. Specializzato | 1 | 0.05 | 25.39 | 1.2695
|  |  | Op. Qualificato | 1 | 0.05 | 23.54 | 1.177
|  |  | Op. Specializzato | 1 | 0.08 | 25.39 | 2.0312
|  |  | Op. Qualificato | 1 | 0.08 | 23.54 | 1.8832
| B | Materiali
|  |  | Morsetteria, Giunti, nastro isolante | a corpo |  |  | 3.2
| C | Trasporti e noli
|  |  | Autocestello | 1 | 0.12 | 55 | 6.6
[6 empty] | Tot. | 21.0539
3 | SOSTEGNO
| A | Mano d'opera
|  |  | Op. Specializzato | 1 | 0.07 | 25.39 | 1.7773
|  |  | Op. Qualificato | 1 | 0.07 | 23.54 | 1.6478
| C | Trasporti e noli
|  |  | Autocestello | 1 | 0.1 | 55 | 5.5
[6 empty] | Tot. | 8.9251
RIEPILOGO
| 1 | QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO |  |  |  |  | 5.6251
| 2 | LINEA ELETTRICA |  |  |  |  | 21.0539
| 3 | SOSTEGNO |  |  |  |  | 8.9251
|  |  | Sommano |  |  |  | 35.6041
|  |  | Spese di copertura assicurativa contro terzi |  |  |  | 3
|  |  | Spese generali e utile d'impresa (23%) |  |  |  | 8.8789
47.483
|  | Gestione Tecnica |  |  |  |  | 13
60.483
|  | oneri per la sicurezza (1,85% sulle lavorazioni) |  |  |  |  | 1.1189
[5 empty] | TOTALE |  | 61.602

## Torre Faro
CANONE ORDINARIO PER MANUTENZIONE TORRE FARO
1 | QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO
| A | Mano d'opera
|  |  | Op. Specializzato | 1 | 0.6 | 25.39 | 15.234
|  |  | Op. Qualificato | 1 | 0.6 | 23.54 | 14.124
| B | Materiali
|  |  | Lubrificanti, fusibili, cavetteria | a corpo |  |  | 2.2
[6 empty] | Tot. | 31.558
2 | LINEA ELETTRICA
| A | Mano d'opera
|  | 2.A.1 | Per verifica isolamento cavi e presa di terra
|  |  | Op. Specializzato | 1 | 0.6 | 25.39 | 15.234
|  |  | Op. Qualificato | 1 | 0.6 | 23.54 | 14.124
|  | 2.A.2 | Per controllo attestatura dei cavi nelle cassette, serraggio delle morsetterie
|  |  | Op. Specializzato | 1 | 0.6 | 25.39 | 15.234
|  |  | Op. Qualificato | 1 | 0.6 | 23.54 | 14.124
|  | 2.A.3 | Per controllo cavi e pulizia pozzetti
|  |  | Op. Specializzato | 1 | 0.4 | 25.39 | 10.156
|  |  | Op. Qualificato | 1 | 0.4 | 23.54 | 9.416
|  |  | Op. Specializzato | 1 | 0.1 | 25.39 | 2.539
|  |  | Op. Qualificato | 1 | 0.1 | 23.54 | 2.354
| B | Materiali
|  |  | Morsetteria, Giunti, nastro isolante | a corpo |  |  | 3.2
| C | Trasporti e noli
|  |  | Autocestello | 1 | 0.12 | 55 | 6.6
[6 empty] | Tot. | 92.981
RIEPILOGO
| 1 | QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO |  |  |  |  | 31.558
| 2 | LINEA ELETTRICA |  |  |  |  | 92.981
|  |  | Sommano |  |  |  | 124.539
|  |  | Spese di copertura assicurativa contro terzi |  |  |  | 3
|  |  | Spese generali e utile d'impresa (23%) |  |  |  | 29.334
156.873
|  | Gestione Tecnica |  |  |  |  | 25
181.873
|  | oneri per la sicurezza (1,85% sulle lavorazioni) |  |  |  |  | 3.3646
[5 empty] | TOTALE |  | 185.2376

## Quadro Economico LED
QUADRO ECONOMICO
|  |  |  | n. p.ti luce | €/annuo punto luce | Canone annuo | Canone triennale
A |  | Canone ordinario per la gestione degli impianti
|  |  | Punti luce di recente manutenzione | 162 | 94.1544 | 15253.0109 | 45759.0326
|  |  | Punti luce LED | 160 | 61.602 | 9856.3167 | 29568.9501
|  |  | Torri Faro | 38 | 185.2376 | 7039.0296 | 21117.0887
B |  | Spese per energia elettrica
| B1 |  | Consumi per punto luce tradizionale | 162 | 197.037 | 31920 | 95760
| B2 |  | Consumi per punto luce LED | 160 | 72.0694 | 11531.1 | 34593.3
| B3 |  | Consumi Torri Faro | 38 | 386.4 | 14683.2 | 44049.6
| B4 |  | Consumi Videosorveglianza |  | 74.898 | 2246.94 | 6740.82
C |  | Interventi di manutenzione straordinaria |  |  |  | 156060.35 | 156060.35
|  |  | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso |  |  | 3343.2015 | 4255.3714
[5 empty] | TOTALE | 251933.1486 | 437904.5128
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1 |  | Allacciamenti a pubblici servizi |  |  |  | 4000 | 4000
2 |  | Imprevisti |  |  |  | 16932.8149 | 16932.8149
3 |  | Oneri di accesso in discarica |  |  |  | 1500 | 1500
4 |  | Accantonamento di cui all'art. 26 L.109/94 (2%) |  |  |  | 5038.663 | 5038.663
5 |  | Spese per attività di consulenza (compresa IVA e oneri) |  |  |  | 7316.33 | 21948.99
6 |  | Spese per commissioni giudicatrici |  |  |  | 3000 | 3000
7 |  | Spese per Pubblicità |  |  |  | 2500 | 2500
8 |  | Attività espletate da personale interno all'U.T. dell'Aut. P. |  |  | 3778.9972
| 8A | INPDAP a carico dell'Ente (24,20%) |  |  | 914.5173
| 8B | IRAP a carico dell'Ente (8,50%) |  |  | 321.2148
9 |  | IVA |  |  |  | 5014.7293 | 5014.7293
| 9A | SU 7 |  |  | 525
| 9B | SU 1 |  |  | 840
[6 empty] | 1365 | 1365
[5 empty] | TOTALE | 46667.5372 | 61300.1972
[5 empty] | TOTALE APPALTO |  | 499204.71
Note on C22: Controllare su Normativa
Note on F67: Ore di funzionamento annue
Note on G67: Verificare l'assorbimento giornaliero dell'impianto
Note on H67: Tariffa uffiaciale ENEL maggio 2012

## Computo LED
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
| Voce analisi | Descrizione prodotto | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Importo
#REF! | 18.5.2.7 | Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato entro cavidotti, ecc sezione 1x25 mm2 | ml | 100 | 5.56 | 556
#REF! | 18.5.2.6 | Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato entro cavidotti, ecc sezione 1x16 mm2 | ml | 250 | 4.13 | 1032.5
#REF! | 18.5.2.4 | Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato entro cavidotti, ecc sezione 1x6 mm2 | ml | 250 | 2.49 | 622.5
#REF! | 18.5.1.6 | Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato fascetti su fune, sezione 1x16 mm2 | ml | 250 | 5.2 | 1300
#REF! | 18.5.1.4 | Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato fascetti su fune, sezione 1x6 mm2 | ml | 250 | 2.76 | 690
#REF! | 18.5.4.2 | Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato sezione 2x2,5 mm2 | ml | 250 | 2.97 | 742.5
#REF! | 18.7.1.1 | Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina colata, su cavi interrati unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1x4 mm2 + 1x50 mm2 - sez. fino a 16 mm2 | cad. | 20 | 36.3 | 726
#REF! | 18.7.7.1 | Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno tipo UPM 10 | cad. | 3 | 25.3 | 75.9
#REF! | 18.7.7.2 | Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno tipo UPM 16 | cad. | 4 | 28.5 | 114
#REF! | 18.3.2.4 | Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 54 - 55) per lampada S.A.P. da 250 W | cad. | 160 | 393.6 | 62976
| 18.4.2.4 | Fornitura e posa in opera di lampada da 250 W S.A.P. | cad. | 10 | 44.5 | 445
#REF! | 18.2.1.4 | Fornitura e posa in opera di palo tronco conico curvato D= 127 mm, Sm= 3,6 mm, h= 9,60 m, b= 1,50 m | cad. | 2 | 706.4 | 1412.8
#REF! | 18.2.2.7 | Fornitura e posa in opera di palo tronco conico a stelo diritto D= 139,7 mm, Sm= 3,8 mm, h= 9,80 m | cad. | 2 | 615.2 | 1230.4
#REF! | 18.1.1.2 | Scavo per blocco di fondazione | mc | 8 | 73.5 | 588
#REF! | 18.1.2 | Calcestruzzo per blocco di fondazione | mc | 8 | 124.6 | 996.8
#REF! | 18.1.3.1 | Pozzetto 40x40x50 | cad. | 5 | 114.8 | 574
| 6.4.1 | Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa tipo D400 | Kg | 200 | 2.22 | 444
#REF! | PP 12 | Fornitura e posa di tubo protettivo flessibile in pvc autoestinguente serie media diametro 20 mm tipo Dielettrix o equivalente, in opera entro sostegni per protezione conduttori, compreso ogni onere e magistero per dare lìopera completa a regola d'arte. | ml | 100 | 2.08 | 208
#REF! | PP 17 | Verifica stabilità di sostegni metallici previo svellimento del collarino, accertamento delle caratteristiche di resistenza alla base del palo, ripristino della guaina bituminosa e collarino in cemento, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. | cad. | 20 | 45.31 | 906.2
| 1.4.1.1 | Scarificazione eseguita a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso all'interno del perimetro del centro edificato | mc x i primi 3 cm | 300 | 2.47 | 741
#REF! | 1.2.5.2 | Trasporto di materie provenienti da scavi a rifiuto alle pubbliche discariche. | mc x km | 500 | 0.53 | 265
#REF! | onere di discarica | Oneri per il conferimento in discarica di materiale proveniente dagli scavi, escluso il trasporto | Kg | 80000 | 0.015 | 1200
#REF! | 6.1.1.2 | Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava in ambito urbano | mc | 20 | 25 | 500
#REF! | 6.1.2 | Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico | mc | 20 | 26.7 | 534
#REF! | 6.1.3.2 | Conglomerato bituminoso per strato di base confezionato a caldo | mc e per ogni cm di spessore | 500 | 1.21 | 605
#REF! | 6.1.4.2 | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) | mc e per ogni cm di spessore | 500 | 1.45 | 725
#REF! | 6.1.5.2 | Conglomerato bituminoso per strato di usura | mc e per ogni cm di spessore | 750 | 1.26 | 945
| 18.8.1.1 | Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto di diametro 80 mm | ml | 50 | 7.86 | 393
| PP 06 | Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in polietilene ad alta densità con la scritta “ ATTENZIONE CAVI ELETTRICI” di colore “ROSSO” | m | 200 | 0.3 | 60
| PP 07 | Fornitura e posa in opera di dissuasori per volatili | €/ml | 20 | 5 | 100
| PP 08 | Fornitura e posa di conglomerato cementizio da porre a protezione delle tubazioni interrate confezionato con cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 150 kg. per m3 per dare l’opera finita a regola d’arte . | mc | 3 | 81 | 243
| PP 09 | Fornitura e posa di conglomerato cementizio da porre a protezione delle tubazioni interrate confezionato con cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 150 kg. per m3 per dare l’opera finita a regola d’arte . | cad. | 10 | 89.4 | 894
| PP 10 | Maggiorazione di cui alla voce 18.3.2.4 per la realizzazione di cablaggio a LED 74W | cad. | 15 | 337.65 | 5064.75
| PP 11 | Maggiorazione di cui alla voce 18.3.2.4 per la realizzazione di cablaggio a LED 92W | cad. | 145 | 470 | 68150
| PP 12 | Maggiorazione di cui alla voce 18.3.2.4 per la realizzazione di cablaggio a LED 108W | cad. | 0 | 540 | 0
| PP 13 | Fornitura e posa di software di gestione che consente di tenere sotto controllo i costi energetici suddivisi anche per centri di costo. | cad. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTALE |  | 156060.35
#REF!
#REF!
#REF!

## Dettaglio Energia
CONSUMI ENERGETICI PUNTO LUCE ESISTENTE
n. | P [W] | Pot. Totale
0 | 70 | 0
5 | 150 | 750
157 | 250 | 39250
0 | 600 | 0
0 | 1000 | 0
162 |  | 40000 | W
|  | ore funz. annuo | Pot. Media | €/KWh | Importo lordo
|  | 4200 | 246.9136 | 0.19 | 197.037
|  |  |  | Annuo | Triennale
Importo Energia elettrica |  |  |  | 31920 | 95760
CONSUMI ENERGETICI PUNTO LUCE LED
numero | Potenza [W] | Pot. Totale
15 | 74 | 1110
145 | 92 | 13340
0 | 108 | 0
0 | 600 | 0
0 | 1000 | 0
160 |  | 14450 | W
|  | ore funz. annuo | Pot. Media | €/KWh | Importo lordo
|  | 4200 | 90.3125 | 0.19 | 72.0694
|  |  |  | Annuo | Triennale
Importo Energia elettrica |  |  |  | 11531.1 | 34593.3
CONSUMI ENERGETICI TORRI FARO
numero | Potenza [W] | Pot. Totale
30 | 400 | 12000 | TF MOLO FORANEO
4 | 600 | 2400 | TF WIND
4 | 1000 | 4000 | TF PARCHEGGIO
38 |  | 18400 | W
|  | ore funz. annuo | Pot. Media | €/KWh | Importo lordo
|  | 4200 | 484.2105 | 0.19 | 386.4
|  |  |  | Annuo | Triennale
Importo Energia elettrica |  |  |  | 14683.2 | 44049.6
CONSUMI ENERGETICI VIDEOSORVEGLIANZA
numero | Potenza [W] | Pot. Totale
50 | 45 | 2250 | TELECAMERE
0 | 600 | 0
0 | 1000 | 0
|  | 2250 | W
|  | ore funz. annuo | Pot. Media | €/KWh | Importo lordo
|  | 8760 | 45 | 0.19 | 74.898
|  |  |  | Annuo | Triennale
Importo Energia elettrica |  |  |  | 2246.94 | 6740.82